## eelarve
EHITUSMAKSUMUSE TABEL
objekt: Solvik kinnistute vee- ja tuletõrjeveevarustus
| Teostatava töö või kulu nimetus | ühik | maht | ühikuhind | maksumus
1 | KAEVETÖÖD JA TÄITED
1.1 | Puude likvideerimine trassi alalt ja utiliseerimine | kmpl |  |  | 0
1.2 | Kaevendid trasside jaoks (kasvupinnas eemalda enne kaevamist) | m3 |  |  | 0
1.3 | Trasside alune tagasitäide paekivi killustikalus (fraktsioon kuni 16mm) 150mm | m3 |  |  | 0
1.4 | Tagasitäide liivast | m3 |  |  | 0
1.5 | Kasvupinnase taastamine, paksus min 10cm | m3 |  |  | 0
1.6 | Teede taastamine | kmpl |  |  | 0
2 | VEEVARUSTUS
2.1 | Veevarustuse survetoru PEM PN12,5 de63 | jm |  |  | 0
2.2 | Veevarustuse survetoru PEM PN12,5 de50 | jm |  |  | 0
2.3 | Veevarustuse survetoru PEM PN12,5 de40 | jm |  |  | 0
2.4 | Signaalkaabel | jm |  |  | 0
2.5 | Märkelint | jm |  |  | 0
2.6 | Maa-alune pumpla (plastikust koos pumbaga) | tk |  |  | 0
2.7 | Pumpla elektrivarustus elektrikilbist kaabel 3x2,5 | jm |  |  | 0
3 | TULETÕRJE VEEVARUSTUS
3.1 | Tuletõrjeveemahuti 50m3 | tk |  |  | 0
3.2 | Tuletõrjeveemahuti soojustuse XPS plaadid, paksusega 100mm | kmpl |  |  | 0
3.3 | Veevarustuse survetoru PE PN12,5 de32 | jm |  |  | 0
3.4 | Kuivhürdandi torustik PE PN10 dn225 | jm |  |  | 0
3.5 | Kuivhüdrant dn200 | tk |  |  | 0
4 | MUUD NIMETAMATA TÖÖD
4.1
4.2
|  |  |  | TÖÖDE MAKSUMUS KOKKU | 0
|  |  |  | KÄIBEMAKS | 0
|  |  |  | SUMMA KOOS KÄIBEMAKSUGA | 0