Korterelamu fassaadi soojustamine

| Tööde nimetus | Kogus |
| --- | --- |
| Kortermaja fassaadi soojustamine 100mm vahtpolüstorooliga, tüübeldamine, armeerimine, kruntimine ja hõõrdkrohvi paigaldamine koos materjaliga | 583 m2 |
| Kortermaja sokli soojustamine 50mm tugevdatud vahtpolüstorooliga, tüübeldamine, armeerimine, kruntimine ja hõõrdkrohvi paigaldamine koos materjaliga | 72 m2 |

Hinnapakkumine peab sisaldama:

- Materjalide maksumust

- Tööde maksumust

- Tellingute renti, transporti ja  paigaldamist.

- Ehitusjäätmete koristamist ja prügi äravedu.

- Aknaplekke ja nende paigaldamist.

- Vihmaveesüsteemi demontaazi ja montaazi